竞争性磋商文件

项目名称：南京工业职业技术学院天堂校区学生宿舍窗帘采购项目

项目编号：HW2020002X

南京工业职业技术学院

2020年1月10日

- 总 目 录

- 第一章    采购邀请…………………

- 第二章    磋商须知……………

- 第三章    合同条款及格式…………………

- 第四章    项目需求…………………………

- 第五章    评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术学院决定就其天堂校区学生宿舍窗帘项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：学生宿舍窗帘项目

项目编号：HW2020002X

二、采购项目简要说明及预算金额

| 品目号 | 配置位置 | 名称 | 采购产品规格和要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍 | 阻燃竹节痲遮光布帘 | 详见技术参数要求 | m | 1558.56 |
| 2 | 宿舍 | 铝合金导轨 | 详见技术参数要求 | 米 | 453.58 |
| 3 | 宿舍 | 铝合金罗马杆 | 详见技术参数要求 | 米 | 325.7 |
| 4 | 宿舍 | 布带 | 详见技术参数要求 | 米 | 1558.56 |
| 5 | 宿舍 | ABS树脂单钩 | 详见技术参数要求 | 个 | 5455 |
| 6 | 宿舍 | 磁线 | 详见技术参数要求 | 米 | 1558.56 |
| 7 | 宿舍 | 铝合金百叶帘 | 详见技术参数要求 | 扇 | 62 |

本项目总预算人民币19.8万元整，超预算报价作无效报价。

- 合格磋商供应商资格要求

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

本项目　不接受　联合体参与磋商（接受/不接受）；

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收时间：2020年1月20日09:00-09:30 ，逾期送达将作无效响应处理；

（二）响应文件接收截止时间：2020年1月20日09:30 ；

（三）响应文件接收地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼201室；

（四）磋商响应文件接收人： 唐老师；

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年1月20日09:30后；

（二）响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼201室；

七、本次磋商采购联系事项

周老师 13770557548

唐老师025-85864066，85864212,85464013传真：025-85864030

自行勘察

八、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：3份

九、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金金额为人民币1000元整。（支票或现金）

十、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商有效期期满后五天内自行处理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京工业职业技术学院         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、清单及价款

| 序号 | 货物名称 |  | 型 号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额 |  | 大写： |  |  | ￥ |  |  |  |

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3. 本项目为交钥匙工程。合同金额包含：所订货物的制作、供应、包装、运输（含保险费）、装卸、搬运、水电费、税金、成品保护、货物安装费、安装及安全保险等措施费，安装轨道、窗帘、滑轮、挂钩等安装辅助材料及材料损耗等完成窗帘达到使用条件所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换等费用。

二、质量要求、乙方对质量负责的条件和期限

1. 乙方提供全新货物，产品质量和性能符合招标文件要求。

2. 免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3. 质保期内发生质量问题，乙方在接到需方通知后在24小时内到达甲方现场。

三、货物的交付与验收：

1. 合同全部工期为15天，（即合同签订后10天内完成交货，另加5天完成全部安装）。交货地点由甲方指定，乙方列好所供货物明细表。

2. 乙方履约时提供的货物必须符合招标文件要求，并提供该批次的检测报告（质量检测报告、环保检测报告及阻燃检测报告），如出现不一致则甲方有权退货。

四、安全施工

乙方在项目实施过程中应严格遵守安装安全作业制度和措施，指派具备相应资质的人员实施操作，所发生的一切人员伤亡等安全责任事故由乙方自行承担，与甲方无关。

五、付款：

合同签订后，乙方在规定时间内送货，并安装到位。由甲方组织验收，验收合格，经审计后，乙方将审计价款的5%（即质保金）汇入甲方账户，并提供正规发票，甲方支付审计价款的100%金额给乙方。质保期满后，产品、服务无问题，甲方将质保金（无息）退还给乙方账户。

六、违约责任：

（1）乙方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收，因拒收而延误时间并造成交货逾期的，由乙方负责。

（2）乙方在非不可抗力情况下逾期交付货物的，由供方按2‰每日支付违约金，支付总额不超过货款总额的10%。逾期超过20天的，甲方有权决定是否继续履行合同。违约金由甲方在支付货款时按实际逾期时间直接从货款中扣除。

（3）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

（4）如果乙方在非不可抗力情况下不正常履行合同的，甲方当即没收合同履约保证金。如乙方正常履约，甲方在支付合同货款时将合同履约保证金退还给乙方。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同，供货方无故延期供货按违约处理。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）双方商定的其他必要文件

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由我院负责解释。

九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，双方签字并加盖公章后即时生效。

| 需方（公章）：南京工业职业技术学院 | 供方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表人： | 法人代表人： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话： 传真电话： | 联系电话： 传真电话： |
| 地址：江苏省南京市仙林大学城羊山北路1号 开户银行： | 地址： 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

## 项目需求

一、项目名称

南京工业职业技术学院天堂校区学生宿舍窗帘制作与安装项目

二、采购需求

（一）采购数量清单表：

| 品目号 | 配置位置 | 名称 | 采购产品规格和要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍 | 阻燃竹节痲遮光布帘 | 详见技术参数要求 | m | 1558.56 |
| 2 | 宿舍 | 铝合金导轨 | 详见技术参数要求 | 米 | 453.58 |
| 3 | 宿舍 | 铝合金罗马杆 | 详见技术参数要求 | 米 | 325.7 |
| 4 | 宿舍 | 布带 | 详见技术参数要求 | 米 | 1558.56 |
| 5 | 宿舍 | ABS树脂单钩 | 详见技术参数要求 | 个 | 5455 |
| 6 | 宿舍 | 磁线 | 详见技术参数要求 | 米 | 1558.56 |
| 7 | 宿舍 | 铝合金百叶帘 | 详见技术参数要求 | 扇 | 62 |

本项目采购预算为人民币19.8万元。投标人的投标报价不得超过该预算，否则作无效投标处理。

（二）采购详细情况表

天堂校区学生宿舍楼窗帘清单一览表

| 序号 | 品名 | 楼层 | 房间号 | 尺寸m | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝百叶 | 讲习楼 | 淋浴房 | 2.27x1.6 | 扇 | 6 |  |
| 2 | 遮光布帘 |  | 普通房间 | 3x2.2x66 | m |  | 罗马杆 |
| 3 |  |  | 东侧 大房间 | 3x2.2x3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9x2.2x3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 72扇 | m | 431.4 |  |
| 1 | 遮光布帘 | B栋学生公寓 | 一单元 | 2.54x2x7 | m | 249.2 | 直顶 |
| 2 |  |  |  | 2.74x2x21 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 2.35x2x7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 3.23x2x7 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.46x2x7 |  |  |  |
| 6 | 铝百叶 |  |  | 0.83x1.8 | 扇 | 14 |  |
| 1 | 遮光布帘 |  | 二单元 | 3.23x2x7 | m | 198.38 |  |
| 2 |  |  |  | 2.74x2x14 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 2.54x2x7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1.46x2x14 |  |  |  |
| 5 | 铝百叶 |  |  | 0.83x1.8 | 扇 | 14 |  |
| 1 | 遮光布帘 |  | 三单元 | 2.54x2x7 | m | 216.30 |  |
| 2 |  |  |  | 2.74x2x21 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3.23x2x7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1.46x2x7 |  |  |  |
| 5 | 铝百叶 |  |  | 0.83x1.8 | 扇 | 14 |  |
| 1 | 遮光布帘 |  | 四单元 | 2.54x2x7 | m | 231.28 |  |
| 2 |  |  |  | 2.74x2x14 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 2.35x2x7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 3.23x2x7 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.46x2x14 |  |  |  |
| 6 | 铝百叶 |  |  | 0.83x1.8 | 扇 | 14 |  |
| 合计 |  |  | 56套 | 238扇 | m | 895.16 |  |
| 1 | 遮光布帘 | 小宿舍楼 | 宿舍 | 2x2.2x55 | m |  | 罗马杆 |
| 2 |  |  | 1F值班室 | 2x2.1x3 |  |  | 直顶 |
| 合计 |  |  | 58间 | 58扇 |  | 232 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1558.56 |  |

（三）窗帘配置、位置和技术参数要求

| 序号 | 产品 名称 | 配置位置 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃竹节痲遮光布帘 | 宿舍楼 | 一、材质要求 1. 采用100%涤纶遮光面料； 2. 克重≥400g/㎡； 3. 幅宽2.8米； 4. 遮光率：90%或以上； 5. 耐水洗（达到GB 20286-2006阻燃1级或GB 8624-2012难燃B1级标准）。 6. 防火阻燃（达到GB 20286-2006阻燃1级标准或GB 8624-2012难燃B1级标准）。 6.甲醛含量（符合≤20mg/kg GB18401-2010（C类）标准）。 7.异味：无（符合GB/T 18401-2010（C类）标准）。 二、制作工艺要求： 窗身褶皱1:2倍，窗帘头用10cm宽的窗帘衬带缝制，韩式手工定位折，两褶位间距一致，褶位正，无爆线，无线头，下脚齐平，使用9CM可调节树脂钩，制作工艺精细，缝制线路笔直。 |
| 2 | 窗帘 直轨 | 宿舍楼 | 1. 材质：铝合金材质，轨道材质采用白色高硬度铝合金道轨，内壁分凹槽加强筋,轨道静音消声，轨道中间闭合位置带磁吸滑轮，保证布帘闭合状态时严丝合缝。 2. 吊轮滑动顺畅自如。 3. 每米轨道重量≥0.255kg/m。 4. 选用特级树脂挂钩。 5. 轨道壁厚≥1.0mm。轨道外径尺寸(不含轨道封口）：宽度20mm±0.5mm，高度20mm±0.5mm。 6. 窗帘轨道必须符合国家标准GB/T 5237.4-2017标准。 7. 滑轮：采用原生树脂，双轮片滚轮式滑动性良好，拉启窗帘流畅。 8. 封口：采用ABS工程塑料封口，永不生锈，万向圈子便于安装和拆卸。 |
| 4 | 罗马杆 | 宿舍楼 | 1. 厚度≥2.0mm； 2. 直径≥26mm； 3. 新型铝合金，白色罗马杆； 4. 支架厚度≥2.0mm。 |
| 5 | 缝制用布带 | 通用 | 布带：10cm宽,材质：100%聚脂纤维，白色。 |
| 6 | 树脂 钩子 | 通用 | 通用树脂钩，可随意调节布艺窗帘高低，规格9cm。 |
| 7 | 磁线 | 通用 | 环保磁线。 |
| 8 | 百叶帘 | 宿舍 | 铝合金百叶帘，采用一线通拉杆系统，叶片宽≥25mm。 |
| 备注：1.“斜体下划线”部分为实质性条款，需提供2018年以来获得的有效的由国家认可的具有CNAS（或CMA）资质的检验检测机构出具的检验检测报告复印件。复印件需加盖制造商公章。若有负偏离或未提供检验检测报告，则作无效投标处理。 2.核心产品是：遮光布帘。 |  |  |  |

三、样品制作要求和提供样品要求

1、投标人须提供制作好的宿舍成品布帘一套、铝合金百叶窗一套，产品质量需符合招标文件要求。

（1）宿舍楼成品遮光布帘样品。

① 直轨布帘一块，尺寸：宽1.0米，高1.0米；

② 组装好的轨道，尺寸包含封头为0.7米；

③ 散装轨道小样：除头杆身净长20CM，轨道配件：滑轮、2个封头、2个安装码。

④ 罗马杆组装好尺寸包含支头为总长度为0.7米；

⑤ 散装罗马杆小样：除头杆身净长20CM，罗马杆支头2只，支架两只。

（2）铝合金百叶窗尺寸样品。

尺寸：50cm*80cm。

（3）安装成功的塑料膨胀管7-8只、不锈钢螺丝7-8颗。

所有出样的样品表面不得出现投标人的名称、品牌、标识等。投标人样品评审前均按数字进行（暗标）编码，评审时由评委会成员按样品技术要求单独进行评审，未提供样品或不符合招标文件要求的，可做废标处理。

2、各投标人的成品遮光布帘大样、配件及小样将作为评审依据。中标人的样品将由招标人封存作为产品加工、现场安装以及验收依据之一。评审结束后，未中标投标人的样品视情况决定是否封存或自行带离。

三、质保要求

1、免费保修不得少于一年，必须明确具体服务条款及超过免费保修期后相关费用。（包括质保年限承诺、质保期满后的备品配件价格情况、维保体系介绍及其他优惠条件）。在产品的质保期内如出现产品质量问题必须免费换。

2、设售后服务机构，配备售后服务人员，必须24小时应答处理。两个工作日内解决问题。

四、安装及服务：

中标人应制定详细的安装施工方案，安装施工图、效果彩图以及施工组成人员，施工负责人以及保证施工质量措施等并商经招标人同意后，按施工计划按时完成安装及调试。

五、交货期及产品交货要求：

1、合同全部工期为15天，（即合同签订后10天内完成交货，另加5天完成全部安装）。交货地点由招标人指定，中标人应列好所供货物明细表。

2、中标人应当按照招标文件中规定的产品质量，实际施工现场所需规格、尺寸供货，如出现不一致则招标人有权退货。

3、在合同签订之前，甲方有权对窗帘的颜色、花纹进行修改（仅限颜色、花纹修改），乙方需无条件配合，且不得因此增加产品单价。

4、本项目为交钥匙工程。报价应包含：所订货物的制作、供应、包装、运输（含保险费）、装卸、搬运、水电费、税金、成品保护、货物安装费、安装及安全保险等措施费，安装轨道、窗帘、滑轮、挂钩等安装辅助材料及材料损耗等完成窗帘达到使用条件所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

六、货物的验收及付款条件

（1）中标人履约时提供的货物必须符合招标文件要求，并提供该批次的检测报告（质量检测报告、环保检测报告及阻燃检测报告）。

（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以投标时所报的综合单价进行计算。

（3）在合同签订后，乙方在规定时间内送货，安装使用后，验收合格，经审计后，乙方将审计价款的5%（即质保金）汇入甲方账户，并提供正规发票，甲方支付审计价款的100%金额给乙方。质保期满后，产品、服务无问题，甲方将质保金（无息）退还给乙方账户。

## 第五章 评审方法和评审标准

#### 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 1.设最高限价，超过最高限价的投标报价为无效报价。 2.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2.1 | - 实施组织方案 - (10分) | 评委根据投标人提供的窗帘安装方案评分0-1分。 | 1 |
| 2.2 |  | 评委根据投标人拟投入本项目的管理班子以及主要工程技术人员情况评分0-1分。 | 1 |
| 2.3 |  | 项目施工进度计划和各阶段进度的保证措施评分0-1分。 | 1 |
| 2.4 |  | 评委根据投标文件提供的售后服务方案（如售后服务机构的设置、人员配置情况、故障处理等的响应时间、解决故障承诺时间及质量保证的范围等）评分。投标人的方案全面合理、可行性强为优，得4分；投标人的方案较为全面合理、可行性一般为一般，得2分；投标人的方案有缺漏、可行性差为差，得1分；不提供方案不得分。 | 4 |
| 2.5 |  | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最高得3分。 | 3 |
| 3 | 样品制作效果 （30分） | 评委根据投标人提供的样品，主要从以下五个方面评分： （1）产品整体观感：外观造型、特色设计等方面。优秀得6分，良好得3分，一般得1分，其余不得分； （2）产品稳固性：样品牢固度、称重强度能力等方面。优秀得6分，良好得3分，一般得1分，其余不得分； （3）主材环保、质量：是否有异味、手感等方面。优秀得6分，良好得3分，一般得1分，其余不得分； （4）布帘制作工艺：样品表面平整度、外观质感、封边处理等方面。优秀得6分，良好得3分，一般得1分，其余不得分； （5）轨道、罗马杆及附件质量：样品轨道、罗马杆及附件质量、安装连接紧密度等方面。优秀得6分，良好得3分，一般得1分，其余不得分 未提供样品或样品不全的此项不得分。 所有出样的样品表面不得出现投标人的名称、品牌、标识等，否则不得分。 | 30 |
| 4 | 技术 （14分） | 投标人提供的技术参数完全满足招标文件“窗帘配置、位置和技术参数要求”的得14分； “斜体下划线”部分为实质性条款，若有负偏离或未提供检验检测报告，则作无效投标处理；其他参数为普通技术参数，每出现一项负偏离扣两分，扣完为止。 | 14 |
| 5 | 业绩 （10分） | 提供投标人2017年1月1日以来完成的遮光布帘类项目合同，每提供一份得2分，最高得10分。 | 10 |
| 6 | 企业信誉/企业环保6分） | 遮光布帘生产制造企业具有在有效期内的认证证书：提供生产制造企业质量体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）。每提供一份得2分，最高得6分。 注：提供有效期内的认证证书复印件须加盖生产制造企业和投标单位的公章。 | 6 |

## 第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应函

三、磋商响应报价表

四、明细报价表

五、实施方案及售后服务承诺

六、合同业绩

七、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件3 法人授权书及授权人身份证复印件。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

单位名称（公章）：

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

二、磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 总价报价 |  |
| --- | --- |

法定代表人（或授权代表）签字或签章:

日期：         年   月   日

四、实施方案