南京工业职业技术学院航空学院实训室建设项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

  - 项目名称：分包一 SMT表贴焊接工艺及电子产品维修实训室。

分包二音视频（图像）实训室。

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。

1.3 交货时间：合同生效之日起一个月内；

1.4交货地点：南京工业职业技术学院院内招标人指定地点；

1.5投标截止及开标时间：2017年10月13日上午09点30分（北京时间）；

1.6 投标保证金：本次招标收取每个分包5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.7 投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.8有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

分包一项目联系人： 李老师   13401924353

分包二项目联系人：李老师  13401924353

招标联系人： 唐老师 025-85864066     传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2017年9月29日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

#### 2.1招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标人不收取中标服务费。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.6招标文件

2.6.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

## 2.7招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.8招标文件的修改

2.8.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

以上资料必须提供(资质证书需要有效期内)，否则不能通过资格审查，作废标。

（7）报价表（总价和单价）：包括产品费、运输费、安装调试费、税金、售后服务、人员培训等所有费用

（8）设备配置清单、品牌、技术指标。

（9）技术服务和售后服务的内容与措施。

（10）技术要求偏离表。

（11）验收方案

（12）投标人认为其它需要说明的材料。

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本二份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.12 投标报价

2.12.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准；

2.12.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.3投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(8)出现选择型报价；

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

## 2.23 评标办法及标准

综合评标价法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 分包一项目预算总价40万元整，分包二项目预算总价20万，超预算投标将做废标处理

# 一、分包一项目拟建设概况

（一）建设一个视频图图像处理实验室，可以完成《数字图像处理》、《机器视觉》、《视觉测量》等课程的实验教学。

需要完成的实验项目有：

1 PCB设计

（1）Altium Designer安装实验

（2）元件库及元件设计实验

（3）原理图设计实验

（4）封装库及封装设计实验

（5）双层PCB设计实验

（6）多层PCB设计实验

（7）高速PCB设计实验

2、SMT回流焊接

（1）钢网设计实验

（2）手动丝印实验

（3）SMT自动贴片实验

（4）SMT编程实验

（5）电子产品测试与返修实验

拟采购物资清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMT专业定制贴片机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 手动高精密丝印台SMT丝网印刷机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 冰箱（存放焊锡膏） | 1 | 台 |  |
| 4 | 锡膏搅拌机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 大型八温区回流焊接机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 8mm料架 | 20 | 个 |  |
| 7 | 12m料架 | 3 | 个 |  |
| 8 | 16m料架 | 3 | 个 |  |
| 9 | 24mm料架 | 2 | 个 |  |
| 10 | 振动马达 | 2 | 个 |  |
| 11 | 驳接台 | 1 | 台 |  |
| 12 | SMT上下料架 | 1 | 个 |  |
| 13 | 双路数显可调直流稳压电源 直流电源 30V/3A | 20 | 台 |  |
| 14 | 200MHz带宽的数字示波器 | 2 | 台 |  |
| 15 | 100MHz带宽的数字示波器 | 20 | 台 |  |
| 16 | DDS函数/任意波形发生器 | 20 | 台 |  |
| 17 | 大功率大型酒店企业无线路由 （必须满足100用户同时上网） | 1 | 个 |  |
| 18 | 数显热风枪焊台二合一恒温电烙铁焊台 | 20 | 台 |  |
| 19 | 检测放大台灯 | 20 | 台 |  |
| 20 | 角钢货架:120*50*180 | 10 | 个 |  |
| 21 | MSP430开发板 | 51 | 个 |  |

（二）各项目技术要求

1、SMT专业定制贴片机

技术指标要求：

★○视觉显示器:可移动 工业控制显示器（比例4:3，分辨率1280*1024）

★○自动进出板

★○可移动操作平台，支持离线编程

★○视觉相机：前后共10组相机（4*2高速相机；1精准相机；1Mark相机）

○最大电路板面积：330×460mm
○XY最大移动范围：432×515mm
○Z轴最大移动范围：20mm
○理论最大贴片速度：8500    
○理论最小贴片速度7000
○定位精度：0.01mm

○重复精度：±0.03mm
○吸嘴缓冲范围：4mm
○电源：220V, 50Hz
○压缩空气：0.5-0.6Mpa
○平均功率：约500W
★○带式喂料器: 8、12、16、24mm飞达
★○适用范围: 适配0402、0603、0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、SOT等
★○喂料器料站数量：50个（8mm）

★○贴装头：四头
○运动驱动系统: 高速DSP数字式高压驱动
○元件角度：0-360°任意角度，运动中同步旋转
○视觉系统：自动识别矫正，自动补件
○视觉操作系统：工控PC机
○X/Y运行模式：联动
○气源：反置式正负压交换器
○操作系统：Windows XP、win7操作系统
★○编程方式：Pick place文件导入，Protel文件导入，坐标导入 ，点对点
○视觉编程摄像机: 高像素彩色红外线CCD

○产品重量：约520kg
○尺寸：1260*1040*1350mm（主体尺寸），580*390*1180（移动操控台尺寸）

2、手动高精密丝印台SMT丝网印刷机

a、采用万用顶针及蜂窝孔配合使用，双面定位印刷更准确；

b、组合式印刷台板具有固定沟槽及PIN，安装调节  方便，

适用于单，双面板的印刷；

c、全铝机架件结构设计，表面喷砂处理；

d、具有四面微调装置，更精密的解决钢网孔位跟PCB板的位置偏差。

技术参数

PCB宽度：400x 300mm

定位高度：10mm

印刷方向：适合双面印刷

微调距离：0.01mm-0.1mm

外型尺寸：650x 400x 300mm

重量：    20kg

3、锡膏搅拌机

要求：

★（1）、运转速度	电机转速：1350RPM

罐体一次公转：500RPM，二次自转：280RPM

（2）、搅拌能力	0-1000克*2罐

★（3）、可接纳锡膏罐	M罐体直径Φ60-Φ67标配(适合通用500g锡膏瓶)

S罐体直径Φ53-Φ60(选配)

L罐体直径Φ67-Φ84(选配)

（4）、时间设定	0.01s～99m99s，时分秒设置

★（5）、显示方式	LED数字显示

（6）、工作电机	定速，功率60W

（7）、工作电源	AC 220V±10％ 50Hz，（110V，60Hz可定制）

★（8）、外形尺寸	400×400×520mm 	400×400×670mm

（9）、木箱尺寸	530×480×630mm	530×480×750mm

（10）、重 量	NW.42Kg GW.55Kg	NW.46Kg GW.62Kg

4、大型八温区回流焊接机

★加热区数量	16 (上面8个加热区,下面8个加热区)

加热区长度	3200mm

★加热方式	上下马达全热风

★独立冷却，冷却行程总长可达,0.5米PCB最大宽度	网带式400mm

运输方向	左→右

运输带高度	880±20mm

传送方式	网传动

运输带速度	0-2200mm/min

电源	5线 3相380V 50/60Hz

启动功率	26KW

正常工作消耗功率	Approx4-4.5KW左右

升温时间	约15-20分钟

温度控制范围	室温-380℃

温度控制方式	全电脑控制

温度控制精度	±2℃

PCB温度分布偏差	±2℃

★异常警报	温度异常（恒温后超高温或超低温）

开盖方式	手动

5、料架和振动马达

必须与贴片机配套。

6、驳接台

（1）、长*宽*高：1000*750*900mm

（2）、通讯接口	标准通讯线

（3）、单轨	前固定边，后活动边

（4）、PCB运输方向PCB	L-R(R-L)

★必须能精确与贴片机和回流焊接对接。

7、双路数显可调直流稳压电源

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线性直流 稳压电源 | ★1、三路输出，两路可变输出0~32V/0~3A，一路固定5V/3A； 2、具有主从跟踪功能，恒压、恒流功能，Ⅰ、Ⅱ路可主从跟 踪、可并联或串联使用； 3、强制通风，温控散热系统，温度到65℃自动散热，改善在极端操作条件下，为多圈电位调整更高的灵敏度； 4、显示方式：LED数码管显示，同时显示电压和电流值； 5、低纹波、低噪声； 6、高调整率：0.01% ★7、输出ON/OFF控制 8、定电压及定电流操作 9、可选配欧规输出端子 ★10、过载保护，反极性保护。 |

| 通道 | CH1 | CH2 | CH3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 | 0~32V | 5V Fixed |
| 输出电流 | 0~3A | 3A Max |
| 串联跟踪 | 0~64V | - |
| 并联跟踪 | 0~6A | - |
| 负载调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV |
|  | 电流 | ≤0.2%+3mA | - |
| 电源调解率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | 5mV |
|  | 电流 | ≤0.1%+3mA | - |
| 纹波及噪声 | 电压 | ≤1mVrms | ≤2mVrms |
|  | 电流 | ≤3mArms | - |
| 跟踪误差 | 电源调整率 |
| ≤0.5%+10mV(CH1) | ≤0.01%+5mV |

8、200MHz带宽的数字示波器

品特性：

- 带宽：200MHz

- 实时采样率高达2GS/s,等效采样率为50GS/s

- 4通道

- ★内置4000位显示万用表、6位硬件频率计及FFT功能。

- ★独特的双时基功能（等效存储深度高达60M），可将波形局部放大上万倍，且不失真，精确分析波形细节。

- 1mV及2mV/div基线噪声小且基线不漂移，便于用户观测微小信号。

- 屏幕捕获率高达2000wfms/s，可以更加仔细观察波形的细节。

- 屏幕拷贝功能：具有与计算机键盘上的Prtsc按键一样的功能，可将当前屏幕保存在示波器内存中，并可将其存储于U盘中

- 边沿、脉宽、视频、斜率功能

- 观测视频信号能触发稳定的显示进而分析信号细节部分，给关注视频信号的客户提供全面的分析依据。

- ★独特地XY显示方式，即能观察两个输入信号的波形，又能观察两个信号的李沙育图形,让学生更直观看到两个输入信号与李沙育图形之间的关系。

技术指标

| 带宽 | 200MHz |
| --- | --- |
| 通道 | 4通道 |
| 实时采样率 | 2GS/s |
| 等效采样率 | 50GS/s |
| 采样方式 | 采样、峰值检测、平均、包络 |
| 垂直偏转系数 | 1mV/div ～10V/div |
| 记录长度 | 1024k |
| 采样率 | 实时：2GS/s 等效：50GS/s |
| 扫描时基 | 5ns～50s/div |
| 触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、LA |
| 波形参数自动测量 | ２７种:最大值、最小值、顶端值(高)、底端值(低)、中间值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面积、周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、过冲、预冲、上升延迟、下降延迟、相位、正占空比、负占空比。 |
| 接口 | 标准配置：USB Device，USB Host，Pass/Fail，万用表接口。选配：LAN和GPIB |
| 数学值 | 加，减，乘，除，FFT |
| 附加功能 | 数字万用表、6位硬件数字频率计、独特的双时基及多种设置功能的数字滤波功能。 |
| 应用范围 | 大专院校教学，科研，电子产品生产线，工业控制等 |
| 显示 | LCD、64K，彩色 320 × 240 |
| 万用表特征 | 技术指标 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 直流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
| 交流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
| 二极管/通断蜂鸣 |  | √ |

9、100MHz带宽的数字示波器

| 1 | 数字示波器 | （1）100MHz带宽，1GS/s实时采样率； （2）2个模拟通道； ★（3）垂直灵敏度范围：1mV/div~20V/div （4）存储深度25kpts； （5）波形捕获率高达：2,000wfms/s； （6）时基范围：2ns/div~50s/div； （7）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、交替触发； ★（8）7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏； ★（9）支持选配逻辑分析仪模块、锂电池供电数字万用表模块； |
| --- | --- | --- |

10、DDS函数/任意波形发生器

★（1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形；
★（2）输出频率范围：正弦波：1µHz~25MHz，方波：1µHz~5MHz； 
  （3）频率稳定度：2ppm
 （4）任意波：1µHz~5MHz；
★（5）斜波：1µHz-2MHz；
★（6）采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出；
★（7）内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz；
 （8）USB Device和USB Host接口，支持U盘存储；
★（9）输出幅值(高阻)：2mVpp~23Vpp之间连续可调；

★（10）输出阻抗：0Ω～1MΩ之间连续可调；
 （11）输出幅值误差在±1%左右；

（12）垂直分辨率：14bit，采样率：125MS/s；
（13）模拟数字调制类型： AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM ；

★（14）显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息；

★（15）支持10W功率输出模块（选配）；

11、企业级无线路由器:

无线带机量：100台

开放空间覆盖半径：100米

传输频段：2.4GHz,5GHz

无线速率：1300MBPS

12、拆焊台
技术参数:
功率消耗：700W 
气流类型：无刷风机柔和风
气流量：120L/min(最大) 
风枪温度调节范围：100～480℃

焊台工作电压：26V±10% 50Hz

焊台温度范围：200-480℃
显示方式：LED数码显示

控温方式：PID控制
外观尺寸：135×95×150（L×W×H）mm
重量：约2.5Kg
12、MSP430开发板

技术要求：

主芯片是MSP430F5438A；板载2.8寸TFT液晶屏（带触摸屏）；可以使用BSL方式下载固件程序，并预留仿真器接口；提供原理图及不少于10个实验项目的源代码及资料。

（三）支付与保修条款

1、付款方式：

（1）货到付款：货物由卖家免费运送到采购方指定场所，安装调试结束，经采购方验收合格，中标人提交所需单据，且将尾款5%打入我校指定账户，提供转账凭证或者电子回单后，我校一次性支付合同总价的100%；

（2）最终付款：质保期满后，支付合同总价的5%尾款。

我校相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

2、质保及服务要求：

2.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由招标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在_5_小时内到达采购方现场。

2.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 二、分包二

（一）本项目拟建设概况：

建设一个视频图图像处理实验室，可以完成《数字图像处理》、《机器视觉》、《视觉测量》等课程的实验教学。

需要完成的实验项目有：

（1）图像的获取与保存。

（2）可完成直方图、对数变换、指数变换、伽玛变换、直方图均衡化、直方图规定化、图像间算术运算基本实验项目。

（3）可完成图像平移、像镜像、图像转置、图像缩放、图像旋转等图像几何变换实验项目；

（4）可完成空间域图像滤波，空间域滤波（相关和卷积）、图像平滑、中值滤波、图像锐化、频率域图像滤波，快速傅立叶变换的使用等实验项目；

（5）可完成图像分割，阈值分割：自适应门限、自动门限、手动门限、手动彩色门限等实验项目；

（6）可完成Canny、Prewitt Edge、Sobel Edge、Laplacian of Gaussian (LOG)，区域分割、Blob滤波边缘检测等实验项目：

（7）可完成一维码识别，二维码识别，测量，定位，颜色识别，计数等实验项目。

整个实验室建设共20万（贰拾万整人民币）。

（二）拟采购物资清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多功能机器视觉实验箱（含一套正版HalCon软件） | 12 | 套 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

（三）各项目技术要求

1、便携式多功能机器视觉实验箱

主要技术参数要求：

★1、工业相机：分辨率：2592 × 1944，传感器类型：逐行扫描CMOS  ；光学尺寸：1/2.5英寸；模数转换精度：12 bit；信噪比：38.1 dB；数据接口：Mini USB 2.0接口  彩色

- 机器视觉镜头：焦距12mm；最大成像尺寸(mm)：8.8 × 6.6(Φ11)滤镜螺纹(mm)：M30.5 × 0.5；尺寸(mm)：Φ33.5 × 28.2；重量(g)：60

3、翻拍架  尺寸：300*400*500mm  ；含光源控制器，调光器；电源输入：220V AC

★4、翻拍架集成背光光源：254*254mm 白色  1个

★5、翻拍架集成环形光源：外直径 80mm 白色  2个

6、箱体：海绵填充，尺寸：500*400*150mm

★7、软件：基于MagiChan V2.0常用实验，包括：一维码识别，二维码识别，测量，定位，颜色识别，计数，形状识别，DOBOT机器人控制等等。需要MagiChan V2.0原厂授权.

8、图像处理硬件单元：配置（CPU：优于或等于赛扬双核2.8G；内存：大于等于4G；硬盘：大于等于500G）；

9、图像显示器：不低于19寸

★10、基础图像例程：

●基础-图像几何变换
 图像平移、像镜像、图像转置、图像缩放、图像旋转
●基础-空间域图像滤波，空间域滤波（相关和卷积）、图像平滑、中值滤波、图像锐化
●基础-频率域图像滤波，快速傅立叶变换的使用
●基础-图像分割，阈值分割：自适应门限、自动门限、手动门限、手动彩色门限
边缘检测：Canny、Prewitt Edge、Sobel Edge、Laplacian of Gaussian (LOG)，区域分割：Blob滤波
●基础-形态学，Dilate、Erode、Open、Close 、Skeleton、Watershed
●基础-彩色变换，YUV_Channel、CMYK_Channel、HLS_Channel、HSV_Channel、RGB_Channel、YCbCr_Channel、YIQ_Channel、Grayscale、Pseudo_Color

★11、综合例程：一维码识别，二维码识别，测量，定位，颜色识别，计数等等

★12、Halcon软件必须要有原厂或者国内总代理授权。

2、图像处理软件

提供一套正版HalCon软件，能安装在win7、win8和win10这三种windows操作系统上。

3、资料

供货商要求提高完整的实验资料，含12套实验手册（打印稿）、电子稿、每个实验项目源码。

服务要求：

1）、开标前投标方应携机器样机在指定时间和指定地点由招标方技术人员会同投标技术员共同进行现场检测，满足招标性能和外观要求，方可参加投标；

2)、免费送货上门，免费实验平台操作培训（不得低于5天）和技术支持；

3)、供方承诺提供不低于2年的质保服务，能上门维修；

（四）支付与保修条款

1、付款方式：

（1）货到付款：货物由卖家免费运送到采购方指定场所，安装调试结束，经采购方验收合格，中标人提交所需单据，且将尾款5%打入我校指定账户，提供转账凭证或者电子回单后，我校一次性支付合同总价的100%；

（2）最终付款：质保期满后，支付合同总价的5%尾款。

我校相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

2、质保及服务要求：

2.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由招标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在_ 5 _小时内到达采购方现场。

2.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供交付的货物，投标总价为        元人民币，中标后    天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法人代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2014年 |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

附件五

# 技术要求偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表（签字）：

注:1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

# 附件六：

评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 投标报价 | 1、以最低报价确定为基准报价，基准价格得40分，并按(基准价/投标报价（小数点后保留2位）)*40计算其它投标人的分值。 |
| 2 | 40 | 技术参数及性能 | 投标产品基本响应即满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得28分，在此基础上有正偏离（需评委会认定有实际意义）的每项加1分，最高不超过2分。标★号的指标，完全满足的不扣分，如不满足，每一条扣4分，扣完技术分为止；（30） 2、根据各投标产品的先进性、稳定性、可靠性、便利性酌情打分（各投标人应提供相应支撑材料，包含但不限于产品的彩页资料、专利证书、用户名单、成交案例等），较好10-7分，一般6-3分，其他2-0分。（10分） |
| 3 | 20 | 售后服务 | 1、响应招标文件售后服务及质保期要求得3分，优于招标文件售后服务及质保期要求的可酌情加分，最多加2分。（5分） 2、供方工程师提供不少于5天的免费教学培训。（10分） 3、本地化服务。投标人注册地在南京或在南京设有售后服务机构，得5分（提供相应证明材料）。（5分）。 |
| 总分值 | 100分 |