南京工业职业技术学院

仙林校区机械加工中心改造工程项目

招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求的单位参加投标。

1.1 项目名称：机械加工中心改造。

1.2 投标人资格要求：

1.2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.2

（1）企业资质等级：建筑装修装饰工程施工专业承包二级（含）以上资质；

（2）项目经理资质等级：注册建造师证建筑工程二级(含)以上，具备项目经理安全生产考核合格证（B类）证书。无在建工程承诺书或证明，并提供有效劳动合同和2017年5月-2018年5月的社会保险证明；

（3）投标人必须为2017-2019年度江苏省省级机关、事业单位限额内工程定点采购分包二中的中标单位。

（4）本次招标不接受联合体投标。

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

1.3 现场勘察时间：投标人自行勘察，招标人不集中组织。

1.4 合同期限：三年。

1.5 投标文件递交截止时间：2018年6月19日上午09点30分（北京时间）；

1.6 投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.7 投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.8 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人：  汤文莉 电话：025-85864100

招标联系人： 唐老师　025-85864066　传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2018年6月8日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

#### 2.1招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标人不收取中标服务费。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.6招标文件

2.6.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

## 2.7招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.8招标文件的修改

2.8.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函

（2）投标保证金（开标前递交）

（3）营业执照（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）

（7）投标人资质证书

（8）项目经理资质及承诺书

以上资料提供不全，不能通过资质审查

（9）业绩

（10）报价表

（11）施工组织设计

（12）完工服务承诺

（13）投标人认为需要说明的其他资料

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本二份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.12 投标报价

2.12.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2 本次投标报价包括与监理服务相关的所有费用（含税金），签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；总价和费率不符的，以费率为准；

2.12.3 投标人应提供详实的投标费率及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.3投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(8) 出现选择型报价；

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

## 2.23 评标办法及标准

综合评标法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标。）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算总价48万元整，超预算投标将做废标处理

一、拟采购整体要求

本项目拟建设概况：

1、对现有机械加工车间进行地面及墙壁进行出新改造，车间长80米，宽30米，层高约5米(基本如附图，在招标公告发布的5个工作日内，接受拟投标单位需实地查看)，其中配电房占140平方(20米╳7米)内部不进行出新改造。

2、去除车间现有全部环氧地坪去除至水泥，重新找平地坪并做环氧地坪，环氧地坪厚度不少于3毫米，走道地坪颜色为绿色，生产区地坪颜色为灰色。

3、按要求对地面进行必要的功能划线。

4、去除车间、3个房间、卫生间外面等四周墙壁及顶面原先乳胶漆至水泥面，重新涂乳胶漆，至少2遍。

5、环氧地坪面积约2400平方米，乳胶漆面积约为4000平方米（以实际测量为准）。

6、机械加工车间基本图：

二、各项目技术要求

1、环氧地坪

（1）按全费用综合单价的方式报价（元/㎡），包含环氧高耐磨聚氨脂砂浆地坪漆施工工序所含的人工、机械、材料、材料倒运与保管费、原有地面处理（打磨、除尘、切缝、补砼、清除油污等）、废旧物资处理、必备工具、文明施工费、管理费、利润、风险、税金、损耗等以及完成全部施工所有的措施费用，根据本次施工时间，各项费用不调价。

有意参与本次招标的施工方需认真查看现场，根据现场实际地面情况，依据企业的经营范围、资质和施工能力进行报价，中标后签订合同，按照事业部区域分别开展施工，在施工过程中，要结合甲方各事业部生产条件，做好施工的防护、监护、成品保护等工作，必要时采取防护棚措施，以确保施工的成品质量，施工方在施工前对材料的颜色、质量需报请甲方认可，所选用的材料必须为国内一线品牌。

（2）本工程签订合同时根据暂估量和中标价格签订暂估价合同，决算价为综合单价乘工作量（工作量为竣工图纸量或现场确认单量）。

施工技术要求：本工程区域施工环氧高耐磨聚氨脂砂浆地坪漆，需对原有地面进行处理，施工顺序为：基层处理、环氧底漆一道、环氧砂浆5mm厚、环氧腻子两道、环氧面漆两道、聚氨酯超硬面漆罩面。表面哑光或平光根据甲方现场要求制定。

施工步骤：

a、基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，进行清除油污、烘干局部潮气、孔洞及缝修补、除尘等处理工作，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

b、底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

c、中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

d、面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸 尘器吸尽灰尘、打磨平整。

e、面涂施工：将聚氨酯色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

f、聚氨酯高耐磨层：单组份应尽量减少施工结合缝及颗粒。搅拌后的材料应在规定时间内涂布完毕，一般并注意前后组份材料的衔接，滚涂时发现有杂质应立即去除。大面积施工时，每个施工区域应尽量一次滚涂完，防止出现色差现象。

2、乳胶漆

按综合单价报价

（一）基层的要求

基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、走亮、粉化等现象；基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等脏迹必须洗净清除，基层含水率＜10%  PH值＜10，基层表面应平整，阴、阳角及角线应密实，轮廓分明。

内墙乳胶漆基层处理

任何涂料在涂装前都应先进行基层处理，但对不同的装修等级.不同的基层和不同的使用环境所要求的基层处理工序和基层处理所用的材料有不同的要求。

（1）对于表面很平整的大模板混凝土墙面，应先清楚因涂刷隔离剂而留下的油污。油污被清除并待墙面干燥时，批嵌腻子以消除水汽泡孔。

（2）传统的白灰墙面对不平整之处先用腻子找平处理，然后用砂纸打磨，尽量不破坏原基层。

（3）石膏板.木夹板表面，需进行一些特殊处理，这是因为基层随温度的变化出现胀缩，会造成涂层开裂。需用白平布或者牛皮纸嵌缝带用聚醋酸乙烯乳液将接缝处粘结。然后用腻子批嵌找平，最后大面积批嵌腻子。

（4）旧墙面翻新应先清除浮灰，铲除起沙翘皮油污等部位。墙面清理好再批嵌腻子，最后打磨平整。

（二）内墙乳胶漆施工准备

1. 材料准备；内墙腻子、封闭底漆、乳胶漆。这几种材料必须具备。

2. 材料出厂合格证、准用证等必备。

3. 操作人员证件。

4.施工工具：基层处理工具有刮刀、清扫器具；涂刷工具有毛刷、涂料滚子、托盘、手提电动搅拌器；

5. 劳保用品有口罩、手套、工作服等；保护工具有长布等。

（三）内墙乳胶漆作业条件

1、对涂料有影响的其它土建及水电安装工程均已施工完毕，并预先加以覆盖；室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。

2、混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷。

3、施工环境温度应高于摄氏5度。

4、相邻施工环境不得有明火施工。

（四）腻子的批刮

1.所用腻子根据使用部位不同选用不同的腻子。对于厨房.卫生间.浴室等有防水要求的内墙面，所用腻子应选择苯丙乳液腻子.或者白水泥（标号应大于425#）妮子。

2.第一遍刮腻子及打磨：当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮的沿着墙面横刮，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。磨后用清扫工具清理干净。

3.第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法同第一遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步满刮及打磨平整、光滑为止。

（五）内墙乳胶漆涂刷

1.第一遍涂料：施工前墙体必须保持干燥，涂装前应将包装桶内的涂料搅拌均匀，分色正确。涂料涂刷前必须将基层表面清理干净，涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面后大面。阴角处不的有残余涂料，阳角不得裹棱。

2.复补腻子：第一遍涂料干后，应普遍检查一遍，如局部有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮刀刮抹，以免损伤涂料漆膜。

3.磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸浆将涂料面打磨平滑，注意用力轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

4.第二遍涂料涂刷及磨光方法同第一遍。

（六）内墙乳胶漆施工注意事项

1、 各种涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等，

2、应严格执行使用说明书的规定。

3、一个工程所需涂料应为同一批号的产品并一次备齐。

4、涂料在使用前及使用中应经常搅拌。

5、涂料的存放与运输应按使用说明书的规定进行。

6、喷刷涂料后至成膜前应避免淋水。

（七）内墙乳胶漆质量要求

1、乳胶漆应符合设计要求。

2、膝膜牢固。

内墙乳胶漆的特点是防霉,抗碱,耐擦洗,表面光泽,气味清新.漆膜细腻。要注意涂料的正确使用方法及收藏方法，严格执行各使用规则，注意高空坠落等各项安全要求。

三、工期

40个工作日

四、支付与保修条款

1、付款方式：

（1）工程完成后经校方验收合格，中标人提交所需单据，且将质保金10%打入我校指定账户，提供转账凭证或者电子回单后，我校一次性支付合同总价的100%；

（2）最终付款：质保期满后，支付合同总价的10%质保金。

我校相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

2、质保及服务要求：

本工程质保期贰年。施工方需根据自身施工特点，对施工的工序、处理方案进行详细分解，适应我校现场地面条件，招标方将以此作为合同评比、考核的重要依据。同时需制定维保方案，确保合同质保期期内的质保要求。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供监理服务，投标总价为        元人民币，接招标人进场通知后    天内监理人员、设备到位。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8) 与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法人代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 投标项目名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 计费额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪 | 2400 |  |  |  |
| 2 | 乳胶漆 | 4000 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

附件五                              评分标准

1．分值分配（满分100分）

1.1 投标报价                              65分

1.2 施工组织设计                          25分

1.3 类似工程业绩                          10分

2．评分标准

2.1 投标价格：满分65分

投标单位有效投标报价均参加评分，具体计算程序如下（无效投标的除外）：

如有效投标人在5家以上（不含5家），去掉1个最高投标价和1个最低投标价后的有效投标价的算术平均值A*98%为评标基准价，投标价与评标基准价相等的得满分65分，每高于该基准价的1%的扣0.5分，每低于该基准价的1%扣0.3分，不足1%的按内插法计算（小数点后保留2位）。

如有效投标人在5家及以下，以有效投标文件的投标价算术平均值A*98%为评标基准价，投标价与评标基准价相等的得满分65分，每高于该基准价的1%的扣0.5分，每低于该基准价的1%扣0.3分，不足1%的按内插法计算（小数点后保留2位）。

2.2 施工组织设计：满分25分

（1）总体概述（5分）：根据施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分科学合理性进行打分。优得5-4分，良得4-3分，一般得3-2分。

（2）项目管理班子的人员配备到位、素质及管理经验情况（4分）。优得3-2分，良得2-1分，一般得1分。

（3）施工进度计划，各阶段进度的保证措施（4分）。根据各阶段进度的保证措施情况和可操作性进行打分。优得4-3分，良得3-2分，一般得2-1分。

（4）各分部分项工程的施工方案合理优化（4分）（现场管理制度齐全得2分。主要分部分项工程的施工方案齐全得2分。否则不得分）。

（5）安全、文明施工及环境保护措施（5分）（施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音等）。优得5-4分，良得4-3分，一般得3-2分。

（6）结合本工程特点有针对性施工工艺，所使用的产品符合国家节能、环保标准（3分）。

2.3 类似工程业绩: 满分10分

提供同类型（如停车场地坪漆、医院地坪漆、车间厂房地坪漆等）且合同金额在人民币40万元及以上项目的业绩（其中至少有1个是项目经理的业绩，否则本项不得分），有一个得2分，最多得10分。说明：投标人应提供中标通知书、施工合同（以上资料提供原件备查），如无项目经理业绩，该项得0分。