南京工业职业技术学院

电工实训室建设项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

1.1 项目名称：电工实训室建设项目

1.2 投标人资质：

1.2.1 具有企业法人营业执照、 税务登记证、行业相关许可资格证书等；

1.2.2 有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，能严格履行合同，无不良经营行为；

1.2.3 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

1.2.4 在经营活动中无重大违法记录；

1.2.5 法律、行政法规规定的其他条件；

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

1.3 交货时间：合同生效之日起20个工作日内；

1.4 交货地点：南京工业职业技术学院院内招标人指定地点；

1.5投标截止及开标时间：2017年12月15日09点30分（北京时间）；

1.6投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.7投标文件及保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.8 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人： 唐老师 025-85864030     传真：025-85864030。

技术联系人：  严老师 13951886213

南京工业职业技术学院招标中心

2017年12月5日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

## 2.1 适用范围

本招标文件仅适用于本招标邀请函中所叙述项目的货物、服务。

## 2.2 定义

2.2.1 “招标人”系指组织本次招标的机构，即南京工业职业技术学院。

2.2.2 “投标人”系指按照招标文件的规定获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

2.2.3 “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

2.2.4 “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

2.2.5 “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

## 2.3 投标费用

3.1无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.5 招标文件

2.5.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款。

2.5.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）合同主要条款；

（4）采购项目需求及技术要求；

（5）相关附件。

## 2.6 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.7 招标文件的修改

2.7.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。

2.7.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.7.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

## 2.8 投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

以上资料必须提供，否则不能通过资格审查，作废标

（7）报价表：包括总价和单价。总价为包干价，包括产品费、运输费、安装调试费、税金、售后服务、人员培训等所有费用。

（8）设备配置清单、技术指标。

（9）项目实施验收方案，售后及培训。

（10）交货时间；付款方式

（11）投标人认为其它需要说明的材料。

以上材料需加盖公章并在投标书正文第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.9 投标文件的编写要求

2.9.1投标文件包括正本一份，副本三份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定。

2.9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.10 投标文件格式

2.10.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标。

2.10.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

2.10.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

2.10.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改。

2.10.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.11 投标报价

2.11.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价。

2.11.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、安装调试费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准。

2.11.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.11.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改。

2.11.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.12 投标人的资格证明文件

投标人在投标的同时，必须提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，所有资格证明文件均须加盖投标人公章。

如：企业工商营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权书、税务登记证明（国、地税）、投标人的资信业绩、技术说明及投标人资格中所规定条件的资质证明。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金。

2.13.3投标保证金的交纳形式为有效银行本票、银行汇票、转账支票等。（招标人不接受汇款）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为合同质保金。合同质保金为合同总价的10%，投标保证金不足部分，补齐合同价款的10%后，方可签合同，合同质保金按合同约定支付。

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金。

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还合同质保金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；

2.15.3除投标人对错处作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

2.15.4投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，写明投标人名称，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）招标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数。

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标要求和相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的。

（8）同一品牌、同一产品授权多个投标人的。

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

（10）出现选择型报价。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人；

2.22.3评标时依据投标人的所报产品的参数、样品、质保及售后服务等进行评议；

## 2.23 评标办法及标准

综合评标法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

2.24.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格，并重新确定中标人。

# 第三章  合同主要条款

南京工业职业技术学院设备购置合同

| 需方：南京工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 供方： 签订时间： 年 月 日 | 合同签订地点：江苏省南京市 |

供需双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，遵循公平自愿、诚实守信的原则，就__________________________项目招标结果，订立本合同。

合同内容如下：

一、清单及价款

| 序号 | 货物名称 | 型 号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额 | 大写： | ￥ |  |

二、质量要求、供方对质量负责的条件和期限

1.供方提供全新设备，产品质量和性能符合需方要求。

2.质保期 6 年，终身维护。（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）

3、质保期内供方提供免费上门维修，质保期外收取维修成本费。使用期间如有质量问题，供方于4小时内响应，48小时内解决问题，如供方不能及时解决问题，须提供性能不低于故障设备的备用品供需方使用。

三、货物的交付与验收：

1、交货安装时限：

供方于合同生效之日起   20个 工作日内交付货物至需方指定地点并完成安装调试。设备运输（含上、下力）、安装调试等工作由供方负责，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。

2、交货、调试地点：需方指定地点。

3、验收：试用期满后，供方应及时向需方实验室与资产管理处提交验收申请和全额发票，需方收到全部材料后应及时协调有关人员进行验收。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

四、付款：

每个付款在十个工作日内完成。

五、违约责任：

（1）供方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定的，需方有权拒收，因拒收而延误时间并造成交货逾期的，由供方负责。

（2）供方在非不可抗力情况下逾期交付货物的，由供方按2‰每日支付违约金，支付总额不超过货款总额的10%。逾期超过20天的，需方有权决定是否继续履行合同。违约金由需方在支付货款时按实际逾期时间直接从货款中扣除。

（3）需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备款余额3%的违约金。

（4）如果供方在非不可抗力情况下不正常履行合同的，需方当即没收合同履约保证金。如供方正常履约，需方在支付合同货款时将合同履约保证金退还给供方。

六、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同，供货方无故延期供货按违约处理。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。

七、安全责任

安装调试及施工过程中，供方应严格遵守安装安全作业制度和措施，指派具备相应资质的人员实施操作，以确保人员及设备的安全。一切安全责任均由供方负责。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和投标文件；

（三）中标通知书

（四）双方商定的其他必要文件

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由我院负责解释。

九、本合同未尽事宜，双方按《合同法》有关规定协商处理。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份，双方签字并加盖公章后即时生效。

| 需方（公章）：南京工业职业技术学院 | 供方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表人： | 法人代表人： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话：025-85864030 传真电话：025-85864030 | 联系电话： |
| 地址：江苏省南京市仙林大学城羊山北路1号 | 开户银行： |
|  | 帐号： |

# 第四章  采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算价格人民币47.9万元整，超预算投标作废标

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 带宽：100MHz； 2通道； 3、采样率：1GSa/s； 4、记录长度：2M点； 5、垂直灵敏度2mV/div~10V/Div (1-2-5 步阶) 准确度± (3% x ¦读值¦+0.1div + 1mV)，水平范围1ns/div~50s/div, 1-2-5 步阶 准确度±0.01%； 6、带数据记录器功能（data logger）； 7、带FFT放大功能（zoom FFT）； 硬件计频功能，6位计频； 8、18瓦功耗，风扇智能超安静设计； 9、产品全球公布终身保修，产品上带终身保修标识。 | 40 | 白色 |  |
| 2 | 函数信号发生器（数字） | 1、0.1Hz~5MHz全数字合成信号 2、0.1Hz分辨率 3、内置标准波形：正弦波、方波、三角波、噪声波、任意波 4、任意波：20MSa/s采样率、10bits垂直分辨率、4k点记录长度 5、1%~99%占空比 6、全数字操作设计与旋钮微调功能 7、3.5英寸彩色LCD屏幕，同时显示幅值、直流偏压和其它按键信息 9、USB接口，用于远程控制以及波形编辑 10、免费提供电脑任意波形编辑软件FreeWave，可直接在电脑上编辑任意波形并传送到信号源 11、稳定度±20ppm 12、老化率±1ppm/year 13、输出精确度：±%2（设定值）±1mVpp 14、短路保护；过载继电器自动输出禁止 15、8年保修 | 40 | 白色 |  |
| 3 | 数字毫伏表 | 测量范围(V)：100μV ~ 300V； 电压误差：+3%； 频率响应：10Hz ~ 2MHz； 8年保修 | 40 | 白色 |  |
| 4 | 模拟示波器双踪示波器 | 频宽 20 MHz, 双通道 CH1信号输出，50 Ω 终端时约20mV/DIV 以上﹐频率为50Hz～5MHz 以上 TV 分离同步 Z 轴输入功能 ，阻抗约47kΩ，灵敏度约5Vpp，带宽DC~2MHz ALT 同步触发 高质量经济选择 CRT类型 6 英吋内附刻度线之方形显示屏 加速器电压 2 kV 垂直系统 感度 5mV ~ 5V/DIV+3%, x 5MAG) +5%； 上升时间约 17.5nS (x 5MAG：约 50nS)； 最大输入 300V (DC+AC peak) at 1kHz； 输入耦合 AC, DC, GND； 输入阻抗约 1MΩ// 25pF； 垂直模式 CH1, CH2, DUAL(ALT, CHOP), ADD, CH2 INV； 水平系统 扫描时间 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV+3%, (+5% at x 10MAG)；最大扫描率 50nS/DIV (20nS 与 50nS/DIV 未校正)； 触发 触发模式 AUTO, NORM, TV-V, TV-H；触发源 CH1, CH2, ALT, LINE, EXT；触发斜率 "+" 或 "-"； X-Y 操作 感度 5mV ~ 5V/DIV+4%；X 轴频宽 DC ~ 500kHz；相位差 3o or less from DC ~ 50kHz； 8年保修 | 60 |  |  |
| 5 | 模电数电综合实验箱 | DICE-KM4 数字.模拟电路综合实验箱 电源： 输入： AC 220V±10%，50HZ 输出： DC：-5V～-12V, 电压连续可调， I≥0.2A DC：＋5V～＋27V，电压连续可调，DC I≥0.2A DC：±12V，+5V，DC I≥0.2A 以上各路输出均有过流保护，自动恢复功能 AC ：7.5V×2；AC I≥0.15A 可调直流信号源： 双路-0.5V～＋0.5V；－5V～＋5V两档连续可调。 函数发生器 波形：输出方波、三角波、正弦波三种波形 频率范围：分四档，2HZ～20HZ、20HZ～200HZ、200HZ～2KHZ、2KHZ～20KHZ 幅值：方波、三角波0~20V(Vp-p) ，正弦波0~10V(Vp-p) 2组单脉冲：可同时输出正负两个脉冲 4路（T1、T2、T3、T4）时序发生器及启停电路 6路固定脉冲输出1HZ、10HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、1MHZ 8路开关量输入、8路输出显示电路 4位LED数码管 (BCD码显示) 圆孔型双列直插式IC集成电路插座：14脚10只，16脚3只，20脚1只 板载5只可调电位器：1K、10K、100K、470K、1M 板载固定电阻、电容、二极管、稳压管、扬声器，供学生认识和选用。 模拟元件扩展区：学生可根据实际需要接插所需器件(最多7只)。 模拟电路实验区：由单管、双管、差动放大器、集成运放及整流、滤波、稳压等电路组成。 实验区插针座：采用镀金中型孔，永不氧化，美观漂亮，实用性强，实验导线插头采用镀金工艺制作，插拔更方便，接触更可靠，使用寿命更长 六位高精度数字频率计 , 测量范围：0-9.9999MHZ 误差<1HZ（由CPLD芯片设计） 板载3位半数字电压表0~220V 8年保修 | 60 |  | 按要求定制 |
| 6 | 晶体管特性图示仪 | 型号: XJ4822/B 8年保修 | 3 |  | 元 |
| 7 | 配件 | 单管放大模块80个，屏蔽线200根，实验箱各种连接线1000根 |  |  | 设备配件 |

# 注:产品必须符合中华人民共和国轻工行业标准QB/T。

1、付款方式：

（1）货到付款：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经使用方验收合格，中标人提交所需单据后，支付合同总价的90%；

（2）最终付款：正常运行12个月后，支付合同总价其余的10%。

2、质保及服务要求：

2.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_48_小时内到达甲方现场。

2.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为   1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供交付的货物，投标价为        元人民币，中标后    天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，并完成项目的施工、安装调试、交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法人代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        （采购编号为：          ）的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

附件三：                         基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2014年 |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、技术参数） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

4.上表中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

# 附件五：                       技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表（签字）：

注:1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

# 附件六：

#### 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

#### 二、评标标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

1、投标报价（50分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50

2、技术参数响应情况:(13分) 根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得10分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评委会认为超出指标有意义），最高得分为13分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

3、售后服务与培训（11分）:

（1）保修期：8分，满足招标文件要求得5分，每增加1年得1分，最多得8分。

（2）技术支持与培训、维修站与维修响应时间：3分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

4、企业经营业绩及信誉情况（20分）

（1）近两年类似项目合同复印件，有一个得一分，最多5分。

（2）质量论证：5分，根据各投标设备获得认证证书的情况，每个得1分，最多得5分。

（3）质量反馈：10分，根据用户及评委了解情况，市场占有率等酌情给分。

5、投标主要产品为节能、环境标志产品（6分）

根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，属于环境标志产品政府采购清单内的产品得3分。

根据财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》，属于清单内的产品得3分。

注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品投标人需提供有关证明材料。