货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购服务器，参加询价的供应商应为2017江苏省省级政府采购服务器协议供货商，现将有关事项说明如下:

- 项目概况

| 服务器1配置要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| cpu | E5-2620v3 | 套 | 1 |  |
| 内存 | 64G内存 | 套 | 1 | DDR4 |
| 硬盘 | WD4T | 块 | 23 | 企业级支持raid6 |
| 主板 | intel2600cw2 | 块 | 1 |  |
| 风扇 | 2U热管 | 个 | 1 |  |
| 阵列卡 | LSI9270-8I | 个 | 1 |  |
| 电池 | 阵列卡电池 | 个 | 1 | 备选 |
| 机箱 | 4U-24盘 | 套 | 1 | 含电源 |
| 电源 | 康舒975W | 台 | 1 | 1+1冗余 |
| 服务器2配置要求 |  |  |  |  |
| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| cpu | E5-2620v3 | 套 | 1 |  |
| 内存 | 192G内存 | 套 | 1 | DDR4 |
| 硬盘 | SSD512G | 块 | 8 | 企业级 |
| 主板 | intel2600cw2 | 块 | 1 |  |
| 风扇 | 2U热管 | 个 | 1 |  |
| 阵列卡 | LSI9270-8I | 个 | 1 |  |
| 电池 | 阵列卡电池 | 个 | 1 | 备选 |
| 机箱 | 2U-8盘 | 套 | 1 | 含电源 |
| 电源 | 康舒975W | 台 | 1 | 1+1冗余 |

以上技术要求应全满足，只允许正偏离。供货方所报价格为运输、安装、含税到位价。报单价和总价

本项目总价人民币15万元整，超预算投标作无效投标处理。

工期：签合同后 15 个工作日内完成安装。

二、 提供给客户的资料

交货时供货方应提供装箱单、合格证、质量保证书、使用说明书等相关资料及配件，即按照设备的生产厂家（公司）的承诺应当提供的相关资料及配件必须提供齐全，否则买方有权拒绝接收。

三、 售后服务

所有部件质保期为 3 年，人为和不可抗力的外因除外。质保期过后，维修和保养按照材料成本价结算。质保期内遇有部件损坏供方负责免费维修和保养，校方报故障需在两个工作日内有专业维修人员到校进行维修和保养。

四、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2017年6月12日9：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为汇款、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受转账支票或现金支票）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术响应表，质保，完工时间及售后承诺。

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付总款项的95%，剩余款项于安装验收合格当日后1年付清。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

六、联系人及联系电话

刘老师  025-85864108 唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2017年6月1日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日